| 设 计 变 更 通 知 单 |  |  | 资料编号 |  |  | 03#-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 C2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 威海中外运国际智慧物流中心项目-3#仓库 |  | 专业名称 |  |  | 围护 |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 | 烟台建筑设计有限公司 |  | 日 期 |  |  | 2025年9月1日 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 | 围护结构变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图 号 | 变 更 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑设计总说明（一） | 建筑设计总说明中4.4条墙面外层彩钢板厚度为0.6mm，而工程做法表<二>中墙面外板厚度为0.5mm，修改一致，总厚度为0.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设计总说明（一） | - 建筑设计说明中第5.5.2条屋面外板板型由原来镀铝锌YX41-470板型修改为270°圆口咬合镀铝锌镁YX80-387-1162板型，板型咬合方式参考图集17J925-1《压型金属板建筑构造》图集中5-1页YX66-418，屋面防水由1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,改为1.5mm厚热塑型聚烯烃防水卷材（TPO）；建筑工程做法表（二）及其他相关说明中也应一并进行修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑设计总说明（一） | 建筑设计说明中第5.5.2条及建筑工程做法表（二）中雨棚外板建议和屋面外板保持一致，由0.5mm厚镀铝锌彩钢板调整为0.6mm厚锌铝镁原色板，板型不变，为YX41-470； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑工程做法表 | 建筑工程做法表（二）中彩钢板屋面4钢丝网建议由丝径1.2mm，孔径60x60热镀锌丝网调整为：丝径1.2mm孔径200x200不锈钢丝网，玻璃丝保温棉加筋贴面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 详图大样 | 建筑各部位收边收口材料应和所归属部位材料一致，如屋面屋脊收边件、山墙泛水件、天窗泛水件等材料参数要求同屋面外板材料参数；（其他部位余同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 详图大样 | 针对屋面构造做法的改变进行以下修改：屋脊；（匹配屋面板型，提升防水性能，改为双道屋脊盖板做法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 详图大样 | 天沟：有外挂式修改为托架式，保障了檐口处美观和安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 详图大样 | 天窗节点：原节点图中为三角型天窗做法，但布置图索引图集为一字型天窗做法，统一为一字型天窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字（盖章） 栏 | 建设单位 | 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 备注：本表由变更提出单位填写。此表模板需采用各个省、市的当地要求格式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |