| 设 计 变 更 通 知 单 |  |  | 资料编号 |  |  | 04#-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 C2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 威海中外运国际智慧物流中心项目-4#装卸棚 |  | 专业名称 |  |  | 围护 |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 | 烟台建筑设计有限公司 |  | 日 期 |  |  | 2025年9月1日 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 | 围护结构变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图 号 | 变 更 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑设计总说明（一） | 建筑设计总说明中4.4条墙面外层彩钢板厚度为0.6mm，而工程做法表<二>中墙面外板厚度为0.5mm，修改一致，总厚度为0.6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设计总说明（一） | - 建筑设计说明中第6.4条屋面外板板型由原来镀铝锌YX41-470板型修改为270°圆口咬合镀铝锌镁YX80-387-1162板型，板型咬合方式参考图集17J925-1《压型金属板建筑构造》图集中5-1页YX66-418；建筑工程做法表（二）及其他相关说明中也应一并进行修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结施-11 | 1、针对屋面构造做法的改变进行以下修改：屋脊；（匹配屋面板型，提升防水性能，改为双道屋脊盖板做法） 2、天沟托架为Z型钢，与悬挑梁连接，不能按搭接做法，因柱距太大，为防止下挠，改为C型钢，中间加C型钢横档（附图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 详图大样 | 针对屋面构造做法的改变进行以下修改：屋脊；（匹配屋面板型，提升防水性能，修改为双道屋脊盖板做法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字（盖章） 栏 | 建设单位 | 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 备注：本表由变更提出单位填写。此表模板需采用各个省、市的当地要求格式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |